| OS | ORDEMIO MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO • ELETRICISTA | ORDEM DE SERVIÇO Nº __________________ Abertura: ____/____/______ ____:____ |
| --- | --- | --- |

IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL / EMPRESA

| EMPRESA / ELETRICISTA | CNPJ / CPF | TELEFONE / WHATSAPP | RESPONSÁVEL TÉCNICO |
| --- | --- | --- | --- |
| ENDEREÇO |  | E-MAIL | REGISTRO PROFISSIONAL CREA / CRT / outro, se aplicável |

DADOS DO CLIENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CPF / CNPJ | TELEFONE / WHATSAPP | E-MAIL |
| --- | --- | --- | --- |
| ENDEREÇO / COBRANÇA |  |  | CONTATO ALTERNATIVO |

LOCAL E INSTALAÇÃO ELÉTRICA • registre as condições antes de intervir

| ENDEREÇO DO SERVIÇO |  | CONTATO NO LOCAL | AMBIENTE / PONTO / CIRCUITO |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO DE IMÓVEL ☐ Resid. ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Outro | TENSÃO NOMINAL ☐ 127 V ☐ 220 V ☐ 380 V ☐ Outra | SISTEMA ☐ Monofásico ☐ Bifásico ☐ Trifásico | ATERRAMENTO ☐ Existe ☐ Não ☐ Não verificado |
| QUADRO / IDENTIFICAÇÃO | DISJUNTOR GERAL | DR / DPS ☐ DR ☐ DPS ☐ N/A | CONDIÇÃO APARENTE ☐ Normal ☐ Atenção ☐ Risco imediato |

INSPEÇÃO INICIAL E CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

| ☐ Circuito identificado ☐ Possível desenergizar ☐ Impedimento de reenergização disponível ☐ Ausência de tensão verificada | ☐ Sinais de aquecimento ☐ Cabos expostos / danificados ☐ Umidade / infiltração ☐ Odor / marcas de queima ☐ Sem anormalidade visível |
| --- | --- |
| RISCOS / RESTRIÇÕES OBSERVADOS Registre riscos, acesso, altura, áreas energizadas, interferências ou necessidade de equipamento/procedimento adicional. | CONDUTA ANTES DO SERVIÇO ☐ Liberado para inspeção ☐ Requer adequação prévia ☐ Requer avaliação complementar ☐ Serviço suspenso por segurança |

CHECKLIST TÉCNICO INICIAL

| ☐ Quadro identificado ☐ Disjuntores compatíveis ☐ Emendas aparentes ☐ Condutores com identificação ☐ Tomadas / interruptores firmes | ☐ Continuidade do PE ☐ Polaridade aparente ☐ Sinais de sobrecarga ☐ Conexões frouxas ☐ Necessita medição / ensaio complementar |
| --- | --- |
| OBSERVAÇÕES DA INSPEÇÃO / FOTOS / REFERÊNCIA DO PONTO |  |

SOLICITAÇÃO DO CLIENTE / ESCOPO PRETENDIDO Descreva o defeito, instalação desejada, pontos envolvidos, sintomas, histórico, urgência e o resultado esperado.

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO

| ☐ Autorizo somente diagnóstico / inspeção ☐ Autorizo execução até R$ __________ ☐ Exigir nova aprovação acima do limite ☐ Autorizo aquisição de materiais conforme orçamento | AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE Assinatura: ______________________________ Data: ____/____/______ |
| --- | --- |

| ORDEMIO • CONTINUAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | OS Nº __________________ |
| --- | --- |

DIAGNÓSTICO TÉCNICO E MEDIÇÕES

| TENSÃO MEDIDA F-N: ______ V F-F: ______ V | TERRA / REFERÊNCIA F-PE: _____ V N-PE: _____ V | CORRENTE / CARGA ______ A ☐ Medida ☐ N/A | INSTRUMENTO Modelo: __________ ID: __________ |
| --- | --- | --- | --- |
| DIAGNÓSTICO / CAUSA PROVÁVEL / MEDIÇÕES COMPLEMENTARES Registre testes executados, resultados, circuitos envolvidos, não conformidades observadas e recomendações técnicas. |  |  |  |

SERVIÇOS, MATERIAIS E COMPONENTES

| # | Serviço / material | Qtd. | Vlr. unit. | Total | Garantia / obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | R$ | R$ |  |
| 2 |  |  | R$ | R$ |  |
| 3 |  |  | R$ | R$ |  |
| 4 |  |  | R$ | R$ |  |
| 5 |  |  | R$ | R$ |  |

| FORMA DE PAGAMENTO ☐ PIX ☐ Cartão ☐ Dinheiro ☐ Boleto ☐ Outro | ORÇAMENTO APROVADO EM ____/____/______ ____:____ | SUBTOTAL R$ | DESCONTO R$ / % |
| --- | --- | --- | --- |
| APROVAÇÃO DO CLIENTE ☐ Assinatura ☐ WhatsApp ☐ E-mail ☐ Link | SINAL / ENTRADA R$ | TOTAL R$ | SALDO R$ |
| OBSERVAÇÕES FINANCEIRAS / CONDIÇÕES / MATERIAIS FORNECIDOS PELO CLIENTE |  |  |  |

CHECKLIST DE TESTES E LIBERAÇÃO

| ☐ Tensão final ☐ Continuidade ☐ Polaridade ☐ Aterramento / PE ☐ Disjuntores ☐ DR (quando existente) ☐ Isolação / integridade visual | ☐ Funcionamento da carga ☐ Fixação / aperto ☐ Tomadas / interruptores ☐ Identificação do circuito ☐ Quadro fechado ☐ Área limpa e liberada |
| --- | --- |
| RESULTADO FINAL ☐ Aprovado ☐ Aprovado com ressalvas ☐ Não concluído / pendente | ELETRICISTA / RESPONSÁVEL TÉCNICO / DATA __________________________________ ____/____/______ |

SEGURANÇA, GARANTIA E TERMOS SUGERIDOS • adapte às normas e à legislação aplicáveis

1. O serviço deve respeitar o escopo aprovado e as condições encontradas no local; alterações de escopo devem ser registradas e aprovadas. 2. Recomendações de segurança, correções adicionais e riscos identificados devem ser comunicados ao cliente antes da liberação do serviço. 3. Garantia informada nesta OS: ______ dias, limitada ao serviço/material descrito e observadas as condições legais aplicáveis. 4. Materiais fornecidos pelo cliente devem ser identificados; sua especificação, procedência e compatibilidade podem exigir validação técnica. 5. Este modelo não substitui projeto, laudo, prontuário, procedimento de segurança, ART/TRT ou outro documento exigível quando aplicável.

ENTREGA E ACEITE

| DATA DA CONCLUSÃO ____/____/______ | HORA ____:____ | VALOR RECEBIDO R$ | STATUS ☐ Pago ☐ Parcial ☐ Pendente |
| --- | --- | --- | --- |
| CLIENTE / RESPONSÁVEL Assinatura: __________________________________________ |  | ELETRICISTA / EMPRESA Assinatura: __________________________________________ |  |

| Quer transformar esta OS em um processo digital? Crie, compartilhe e acompanhe ordens de serviço no Ordemio. | ordemio.com.br |
| --- | --- |